КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» марта 2019 года                     с. Маганск                                               № 22

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения в местах

общественного пользования

населенных пунктов

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Маганский сельсовет, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69- ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования Маганский сельсовет,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которое граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Маганский сельсовет (Приложение № 1).

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которым должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов муниципального образования Маганский сельсовет (Приложение №2).

- Постановление от 04.06.2007 № 49 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования Маганский сельсовет» считать утратившим законную силу.

- Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления Маганского сельсовета».

- Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Маганского сельсовета                                                Е.В. Авдеева

Приложение №1

к постановлению Администрации

Маганского сельсовета

от «25» марта 2019 № 22

ПЕРЕЧЕНЬ

Первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которое гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края.

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порош-ковый огнету-шитель ОП-4 (или анало-гичный) | ящик с песком емкос-тью 0,5 куб.м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здания | 1 | - | 1 (*) | - |
| 2. | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здания | 1 (*) | - | 1 (*) | 1, 1, 1 (*) |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здания | 1 | - | 1 (*) | 1, 1, 1 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

1. (*) – устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение №2

к постановлению администрации

Маганского сельсовета

от «25» марта 2019 № 22

ПЕРЕЧЕНЬ

Первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов муниципального образования Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края

| №№ п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно- пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л/ массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материал) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |