Приложение № 1 к распоряжению администрации  Маганского сельсовета

№___ от «___»___________2018

П Л А Н

мероприятий по  устранению выявленных нарушений, предупреждения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых  неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

| №№ пп | Выявленное нарушение | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нарушение требований ст. 25 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.9. п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части оборудования рабочих мест пользователей ПЭВМ в кабинетах бухгалтерии и приемной полумягкими, подъемноповоротными, регулируемыми по высоте и наклону стульями, обеспечивающимим поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволяющими изменить розу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления в администрации Маганского сельсовета | Оборудование рабочих мест пользователей ПЭВМ в кабинетах бухгалтерии и приемной полумягкими, подъемноповоротными, регулируемыми по высоте и наклону стульями, в соответствии с требованиями п. 1.9. п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | 02.06. 2020 | Авдеева Е.В. |
| 2. | Нарушение требований п. 10.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», ст. 25 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в части оборудования рабочих мест пользователей ПЭВМ подставками для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 градусов, поверхности которых рифленные и имеют по переднему краю бортик высотой 10 мм в администрации Маганского сельсовета | Оборудование рабочих мест пользователей ПЭВМ подставками для ног, в соответствии с требованиями п. 10.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | 02.06. 2020 | Авдеева Е.В. |
| 3. | Нарушение требований п.п 1.8, 14.4 СаНПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», в части организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил на рабочих местах пользователей ПЭВМ, в том числе контроль за уровнем электромагнитных полей, концентрацией вредных веществ, выделяемых ПЭВМ в воздух помещений, мощностью экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения, параметрами микроклимата, уровнями положительных и отрицательных аэрономов в воздухе помещений, уровнями искусственной освещенности в администрации Маганского сельсовета. | Организация контроля за соблюдением санитарных правил на рабочих местах пользователей ПЭВМ, | 02.06. 2020 | Авдеева Е.В. |
| 4. | Нарушение требований п. 1.13 СаНПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в части разработки проектов зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборных скважин: по адресам: Красноярский край, Березовский район, с. Маганск, ул. Новая,7; п. Верхняя Базаиха, ул. Глухаринная, зд. 20/1 | Разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборных скважин: по адресам: Красноярский край, Березовский район, с. Маганск, ул. Новая,7; п. Верхняя Базаиха, ул. Глухаринная, зд. 20/1 | 02.06. 2020 | Авдеева Е.В. |
| 5. | Нарушение требований п. 4 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.13 СаНПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в части отсутствия утверждения в установленном порядке проектов ЗСО водозаборных скважин по адресам: Красноярский край, Березовский район, с. Маганск, ул. Новая,7; п. Верхняя Базаиха, ул. Глухаринная, зд. 20/1, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения. | Разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборных скважин: по адресам: Красноярский край, Березовский район, с. Маганск, ул. Новая,7; п. Верхняя Базаиха, ул. Глухаринная, зд. 20/1 | 02.06. 2020 | Авдеева Е.В. |
| 6. | Нарушение требований п. 2.4. СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пп. 5.6,7,8 Постановления Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды в части отсутствия рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети с. Маганск, п. Верхняя Базаиха | Разработка и утверждение рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети с. Маганск, п. Верхняя Базаиха | 02.06. 2020 | Авдеева Е.В. |
| 7. | Нарушение требований п. 4.2. СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», в части отсутствия производственного контроля качества питьевой воды согласно программе производственного контроля качества питьевой воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети с. Маганск, п. Верхняя Базаиха | Заключение договора на проведение производственного контроля качества питьевой воды согласно программе производственного контроля качества питьевой воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети с. Маганск, п. Верхняя Базаиха | 02.06. 2020 | Авдеева Е.В. |
| 8. | Нарушение требований п. 1.2. СаНПиН 42-128-4690-88 «санитарные правила содержания территории населенных мест» в части разработки Генеральной схемы очистки населенных пунктов Маганского сельсовета (с.Маганск, п. Березовуский, п. Верхняя Базаиха, п. Жистык, п. Береть, п. Брод, п. Урман, п. Маганский, д. Свищево), утвержденной решением Маганского сельского Совета депутатов, организации и сбора, временного хранения, обезвреживания твердых бытовых отходов, скапливающихся на территории населенных пунктов Маганского сельсовета | Разработка Генеральной схемы очистки населенных пунктов Маганского сельсовета | 02.06.2019 | Авдеева Е.В. |
| 9. | Нарушение требований п. 6.6,п. 6.7 СаНПиН 2.1.2882-11 «Гигенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» в части оборудования кладбища в с. Маганск и д. Свищево урнами для сбора мусора, площадкой для мусоросборников, оборудованной ограждением и твердым покрытием (Асфальтом, бетоном) с подъездными к ним путями. | оборудования кладбища в с. Маганск и д. Свищево урнами для сбора мусора, площадкой для мусоросборников, оборудованной ограждением и твердым покрытием (Асфальтом, бетоном) с подъездными к ним путями. | 02.06. 2020 | Авдеева Е.В. |
| 10. | Нарушение требований ст. 29 Федерального закона от 30.02.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 1.2,2.2,2.3,2.5,3.1,3.2 СП 3.53.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» в части организации и проведении систематических дератизационных мероприятий с привлечением обученного персонала организаций дезинфекционного профиля на территории кладбищ и прилегающей к ним территории населенных пунктов Маганского сельсовета ( с. Маганск и д. Свищево) | организации и проведению дератизационных мероприятий» в части организации и проведении систематических дератизационных мероприятий с привлечением обученного персонала организаций дезинфекционного профиля на территории кладбищ и прилегающей к ним территории населенных пунктов Маганского сельсовета ( с. Маганск и д. Свищево) | 02.06. 2020 | Авдеева Е.В. |
| 11. | Нарушение требований п. 2.3.3. СаНПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» в части оборудования общественного туалета СДК с,Маганск ул. новая, зд.2 водонепроницаемым выгребом. | Оборудование общественного туалета СДК с,Маганск ул. новая, зд.2 водонепроницаемым выгребом. | 02.06. 2020 | Авдеева Е.В. |
| 12. | Нарушение требований п. 3.2.1.1. СаНПиН 2.1.4.1110-02 « Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» планирования территории для отвода поверхностных вод за пределы первого пояса ЗСО, озеленения, ограждения водозаборной скважины по адресу: с. Маганск, ул. Новая, 7. | Выполнение мероприятий по планированию территории для отвода поверхностных вод за пределы первого пояса ЗСО, озеленению, ограждению водозаборной скважины по адресу: с. Маганск, ул. Новая, 7. | 02.06. 2020 | Авдеева Е.В. |
| 13. | Нарушение требований п. 3.2.1.1. СаНПиН 2.1.4.1110-02 « Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» планирования территории для отвода поверхностных вод за пределы первого пояса ЗСО, озеленения, ограждения водозаборной скважины по адресу: п. Верхняя Базаиха, ул. Глухаринная, зд. 20/1 | Нарушение требований п. 3.2.1.1. СаНПиН 2.1.4.1110-02 « Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» планирования территории для отвода поверхностных вод за пределы первого пояса ЗСО, озеленения, ограждения водозаборной скважины по адресу: п. Верхняя Базаиха, ул. Глухаринная, зд. 20/1 | 02.06. 2020 | Авдеева Е.В. |

Глава сельсовета  __________________________ Е.В.Авдеева

«___»____________2018