Красноярский край

Березовский район

АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 03 "  октября   2011 г.                            с. Маганск                                       №  71

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования   Маганский сельсовет

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности в Российской Федерации", Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2821 "О пожарной безопасности в Красноярском крае", руководствуясь Уставом Маганского сельсовета, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории  сельсовета

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Маганский сельсовет согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления Маганского сельсовета».

3. Постановление администрации Маганского сельсовета от 22.01.2007 г. № 8 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах поселения» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельсовета Авдееву Е.В.

Глава администрации                                                                  И.М.Середа

# Приложение

к Постановлению

Главы  администрации сельсовета

от « 03» октября 2011 г. № 71

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАГАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности в Российской Федерации" (в ред. от 26.04.2007), Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Маганского сельсовета и регулирует вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Маганского сельсовета .

1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении:

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров;

противопожарный режим - требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности;

противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения.

## II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## 2.1. Первичные меры пожарной безопасности, осуществляемые администрацией сельсовета на территории муниципального образования Маганский сельсовет, включают в себя:

## 2.1.1. Меры информационного обеспечения пожарной безопасности:

## а) информирование населения о принятых администрацией сельсовета решениях по обеспечению пожарной безопасности;

## б) ведение противопожарной пропаганды, содействие распространению пожарно-технических знаний;

## в) оказание содействия органам государственной власти Красноярского края в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведении собраний населения.

## 2.1.2. Привлечение граждан к участию на добровольной основе в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в составе групп внештатных (общественных) инструкторов по пожарной безопасности:

## а) создание и организация деятельности групп внештатных  пожарных инспекторов ( в том числе из депутатского корпуса и работников ЖКХ) для организации профилактики пожаров в жилом секторе сельсовета;

## б) создание добровольной пожарной дружины на подведомственной территории для участия в тушении пожаров.

## 2.1.4. Меры по обустройству, содержанию и ремонту источников противопожарного водоснабжения:

## а) содержание дорог, подъездов и проездов к водоисточникам свободными для проезда пожарной техники, в исправном состоянии, очистка зимой от снега и льда;

## б) содержание пожарных гидрантов и искусственных пожарных водоемов в исправном состоянии, включая установку соответствующих указателей;

## в) устройство подъезда с площадками (пирсами) к естественным и (или) искусственным водоемам на территории населенных пунктов и за ним в радиусе 200 метров для забора воды пожарными автомобилями.

## 2.1.5. Меры материально-технического обеспечения пожарной безопасности:

## а) очистка территории сельсовета от горючих отходов, мусора и сухой растительности;

## б) обеспечение территории сельсовета наружным освещением в темное время суток;

## в) обеспечение сельсовета устойчивой телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану.

## г) организация оповещения населения в случае возникновения пожара (устройство звуковой сигнализации);

## д) определение перечня первичных средств пожаротушения для строений, находящихся в собственности граждан.

## III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ

## МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## 3.1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Маганского сельсовета предполагает:

## 3.1.1. Разработку и принятие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы организационно-правового, финансового и материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

## 3.1.2. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития Маганского сельсовета.

## 3.1.3. Утверждение перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, наличие которых необходимо в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан.

## 3.1.4. Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности на территории Маганского сельсовета.

## IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР

## ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## 4.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Маганского сельсовета является расходным обязательством муниципального образования Маганский сельсовета.